## Slide 1
MWS : λMWS = 1.860 mm → HE
LAS : λLAS = 880 nm → H
OMS
Source : RPG-MWSC-160 Instrument Manual
Flux Turbulents aux 30’
(données brutes aux 1000 Hz)
Scintillomètre
Source: A. PIERRE
4. Instruments
Notes: Mesures les scintillations, c’est-à-dire les variations d’indices de réfraction de l’air.

## Slide 2
Source: Hydro-Québec
Émetteurs
Récepteurs
L = 1745m
RO2 secteur sud
VENT
~ km2
~ ha
Faisceaux
4. Instruments
Empreinte de mesure
ÉMETTEURS
RÉCEPTEURS
→ 98% de surface mesurée se situe au-dessus du réservoir
Hypothèse : Topographie plane
Tour à flux (BERGE)

## Slide 3
Lüdi et al. (2005) Bound.-Lay. Meteorol.
4. Théorie
4. Flux H &
2. Paramètres de structure des indices de réfraction , ,
3
3. Paramètres de structure
Détermination des , and :
3 équations, 3 inconnues
Résolution de matrices
Besoin des données météorologiques (T and q) du quai flottant EC
Théorie de similitude de Monin-Obukhov:
Mesure de la hauteur effective zeff
Stabilité de l’atmosphère ζ (LOb)
Vitesse de friction u*
1. Variances (signaux) aux 1‘
Détermination des , , :
Géométrie de l’installation :
Longueur des faisceaux L
Longueur d’onde du signal λ
Notes: décrivant les champs turbulents de température et d’humidité.
𝐂_𝐓^𝟐, 𝐂_𝐪^𝟐 & 𝐂_𝐓𝐪 décrivant les champs turbulents de température et d’humidité.

## Slide 4
Lüdi et al. (2005) Bound.-Lay. Meteorol.
 |  | BC (Bi-Chromatique)
Indépendant | Paramètres de Structure (CT2, Cq2, CTq) | Matrice 3x3 inverse
 | MOST (LE & H) | Calcul Itératif
Dépendant | Paramètres de Structure (CT2, Cq2, CTq) | Matrice 3x3 inverse
 | MOST (LE & H) | Utilisation de ζ & des données EC du quai flottant
 |  | BC (Bi-Chromatique)
Indépendant | Paramètres de Structure (CT2, Cq2, CTq) | 
 | MOST (LE & H) | Calcul Itératif
Dépendant | Paramètres de Structure (CT2, Cq2, CTq) | 
 | MOST (LE & H) | 
4. Théorie
MOST = Monin Obukhov Similarity Theory

## Slide 5
ASL (= Atmosperic Surface Layer) :
Zone mesure de la turbulence pertinente
Monin-Obukhov applicable
Conditions atmosphériques requises :
Zfaisceaux(m) < ZASL(m) = 0.1 x ZPBL(m)
Critère ok pour 89% du temps
(non ok la nuit principalement)
5. Résultats c) Estimation des Flux Turbulents ii. Scintillométrie
Hauteur de la couche limite de surface zASL (ERA5)

## Slide 6
Secteur Sud du Réservoir RO2
~ 50.69 ° Nord
~ 63.24°Ouest
Le réservoir à l’étude
Puissance 640MW
~ 50.7° à 51.13° Nord ; ~ 63.3° Ouest
Superficie = 85,8 km2
Volume = 3.7 km3
RO2 = un réservoir Compact
Relief escarpé, réservoir en vallée
RO2 :
Serre-Ponçon (France) :
Réservoir non Compact
Eastmain-1 : (Strachan et al, 2015)
Source: A. THIBOULT
1. Context
Source: A. PIERRE
Secteur Sud
Notes: Grand Lac aux esclaves : 𝑅=31〖𝑘𝑚〗^(−1)
(Schertzer et al, 2000)
Lac Supérieur : 𝑅 =7〖𝑘𝑚〗^(−1) (Blanken et al, 2011)

## Slide 7
RO2
Rive EST
3. 2019 Instruments Deployement
Notes: Des repérages additionnels seront réalisés afin d’affiner le site au besoin

## Slide 8
RO2
Rive OUEST
3. 2019 Instruments Deployement
Notes: Des repérages additionnels seront réalisés afin d’affiner le site au besoin

## Slide 9
L ≈ 1745 m
≈ 6 m
MWS
hTMWS ≈ 4,7 m
≈ 13,5 m
LAS
hTLAS ≈ 4 m
≈ 8 m
h ≈ 10,3 m
≈ 1 m
≈ 25 m
MWS
hRMWS ≈ 2 m
LAS
hRLAS ≈ 2,7 m
h
Rive Ouest
Rive Est
→ 98% of measuring surface topography is considered as flat (not rolling)
2. Scintillometry RO2 Application
≈ 40°
Rive OUEST
EMETTEURS
Rive EST
RÉCEPTEURS
North
Notes: Des repérages additionnels seront réalisés afin d’affiner le site au besoin

## Slide 10
2. Scintillometry RO2 Application
Notes: RPG : The weighting functions give the contribution of different position on the path to the total scintillation signal.
For symmetric instrument setups the weighting function peak in the middle of the path (Figure 6). This reflects the fact that eddies with radii in the order of the Fresnel length (Figure 3) contribute most effectively to the scintillation signal

## Slide 11
Rose des vents – RO2 quai flottant
du 2019-06-12 au 2019-10-11
(mesuré à 2m de hauteur)
(fort vent)
Direction du vent bimodale : NNE & SO
5. Résultats b) Portrait Météorologique & Thermique de RO2

## Slide 12
ETOTALE = 467mm/an
83.5% d’août à décembre
16.5% de janvier à juillet
5. Résultats c) Estimation des Flux Turbulents i. Covariance des Tourbillons
Évaporation mensuelle moyenne mesurée à Berge
Notes: A FAIRE POUR APRES LE SÉMINAIRE

## Slide 13
5. Résultats c) Estimation des Flux Turbulents ii. Scintillométrie
Dépendant
Indépendant
Flux turbulent Scintillomètres (W/m2)
Flux turbulent Covariance des Tourbillons (W/m2)
Comparaison des flux H et LE obtenus par Scintillométrie (SC) vs Covariance des tourbillons (EC)
Dépendant
Indépendant
H
H
LE
LE
Bonne corrélation sur le flux sensible entre EC et SC
LE, SC > LE, EC : Sous-estimation du flux latent par EC ?
Limite de l’échelle locale (EC)
Notes: En bas à gauche

## Slide 14
5. Résultats c) Estimation des Flux Turbulents ii. Scintillométrie
H |  |  |  |  |  | 
Méthode | Totale | Z < ZASL | Z > ZASL | Instable | Neutre | Stable
BC dépendant | 85% | 87% | 68% | 71.7% | 90.6% | 47%
BC indépendant | 15% | 17% | 0.06% | 0.2% | 35% | 9%
LE |  |  |  |  |  | 
Méthode | Totale | Z < ZASL | Z > ZASL | Instable | Neutre | Stable
BC dépendant | 61.5% | 61% | 40% | 47% | 63.6% | 63%
BC indépendant | 28% | 28% | 25% | 27% | 32% | 32%
Comparaison des R2 entre Scintillomètre et EC quai flottant
Notes: Résultats obtenus avec modifications de PEI (p. 27 de mon cahier)